## 封面
造价编号：ZJZX-2021-01009
|  | 余欣风井35kV架空线路建设 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 项目负责人： |  | 潘万龙
| （签字、盖执业专用章） |  |  |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： | 2021-6-23 |  | 复核时间：

## 填表须知
填表须知
| 1 | 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价
咨询人或招标代理人进行编制。
| 2 | 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
| 3 | 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
| 3.1 | 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
| 3.2 | 总说明应按下列内容填写：
| 3.2.1 | 工程概况应包括工程建设性质、本期容量、规划容量、电气主接线、配电装置、补偿装置、
设计单位、建设地点、线路（电缆）亘长、回路数、起止塔（杆）号、设计气象条件、沿线
地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地形型号规
格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容。
| 3.2.2 | 其他说明应按如下内容填写：
a)工程招标和分包范围；
b)工程量清单编制依据；
c)工程质量、材料等要求；
d)施工特殊要求；
e)交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
f)其他需要说明的内容。
| 3.3 | 分部分项工程量清单、措施项目清单（二）按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单
位、 工程量、备 注等内容填写。
| 3.4 | 措施项目清单（一）按序号、项目名称等内容填写。
| 3.5 | 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
| 3.6 | 规费、税金项目清单按序号、项目名称等内容填写。
| 3.7 | 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价等
内容填写。
| 3.8 | 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）、型号规格、计量单位、数量、单价、交货
地点及方式等内容填写。
| 4 | 如有需要说明其他事项可增加条款。

## 总说明
总说明
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程
工 程 概 况 | 工程名称 | 工程量清单_余欣风井35kV架空线路招标控制价 | 建设性质 | 新建
| 设计单位 | 中化科工集团北京华宇工程有限公司 | 建设地点 | 山西省长治市
（1）余吾煤业工业场地至余欣风井35kV架空线路工程（含光缆双回），起点是余吾110kV变电站35kV侧间隔，终点是余欣风井场地35kV变电站，双回路架设，铁塔共计89基，其中X回（西回）架空线路部分8.43km，铁塔45基，D回（东回）路架空线路部分8.34km，铁塔44基。铁塔采用角钢塔，杆采用钢管杆。导线采用LGJ-300/40型钢芯铝绞线，地线采用OPGW-48B1-50光纤复合架空地线作为避雷线。 （2）进出线方式：由余吾煤矿工业场地110kV变电站35kV侧间隔引出的35kV铠装单芯电缆沿电缆沟敷设，每根电缆长度约1200m。余欣风井场地35kV变电站由35kV铠装单芯电缆沿电缆沟敷设引入，每根电缆长度约100m。 (3)地形：平地40%，丘陵60%。土质：普土100%。 (4)运输距离根据现场情况自行综合考虑。 (5)投标方包工包料，工程所需材料及设备由投标方负责采购，包含在投标总价中。
其 它 说 明 | 工程量清单编制依据：国家电网公司下发的新版工程量清单（《国家电网企管〔2015〕106号》:《输变电工程工程量清单计价规范》（Q/GDW11337-2014)《线路工程工程量计算规范》（Q/GDW11339-2014)；税率执行《财政部、税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署2019年第39号》规定。

## 目录
目录
| 分部分项工程量清单 .............................................................................................. | .................... 1
措 施 项目清单 ....................................................................................................9
| 其他项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 10
| 建设场地征用及清理项目表 .......................................................................................... | ..................... 11
| 规费、税金项目清单 ................................................................................................ | ..................... 12
投标人采购设备清单 ................................................................... ............................13

## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
架空线路
| SD11 | 1 基础工程
| SD1101 | 1.1 基础土石方
1 | SD1101A11001 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:直线单杆 | 基 | 6
2 | SD1101A11002 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:耐张(转角)单杆 | 基 | 7
3 | SD1101A11003 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:直线自立塔 | 基 | 27
4 | SD1101A11004 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:耐张(转角)自立塔 | 基 | 49
5 | SD1101A12001 | 杆塔坑挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 2.开挖深度:2.0m以内 3.余土外运运距:综合考虑 | m³ | 913.69
6 | SD1101A12002 | 杆塔坑挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 2.开挖深度:3.0m以内 3.余土外运运距:综合考虑 | m³ | 559.89
7 | SD1101A12003 | 杆塔坑挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 2.开挖深度:4.0m以内 3.余土外运运距:综合考虑 | m³ | 4968.52
8 | SD1101A12004 | 杆塔坑挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 2.开挖深度:6.0m以内 3.余土外运运距:综合考虑 | m³ | 1617.07
| SD1102 | 1.2 基础钢材
9 | SD1102A14001 | 一般钢筋 | 1.种类或规格:HPB300/HRB400 | t | 55.89
10 | SD1102A16001 | 地脚螺栓 | 1.种类或规格:Q235 | t | 22.42
| SD1103 | 1.3 混凝土工程
11 | SD1103A23001 | 基础垫层 | 1.垫层类型:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m³ | 213.7
12 | SD1103A24001 | 现浇基础 | 1.基础类型名称:板式基础 2.基础混凝土强度等级:C30 3.每个基础浇筑量:10m3以内 | m³ | 198.66
13 | SD1103A24002 | 现浇基础 | 1.基础类型名称:板式基础 2.基础混凝土强度等级:C30 3.每个基础浇筑量:20m3以内 | m³ | 70.27
14 | SD1103A24003 | 现浇基础 | 1.基础类型名称:板式基础 2.基础混凝土强度等级:C30 3.每个基础浇筑量:40m3以内 | m³ | 1276.88
15 | SD1103A24004 | 现浇基础 | 1.基础类型名称:板式基础 2.基础混凝土强度等级:C30 3.每个基础浇筑量:80m3以内 | m³ | 117.23
16 | SD1103A35001 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | m³ | 33.44
| SD21 | 2 杆塔工程
| SD2101 | 2.1 杆塔组立
17 | SD2101B12001 | 钢管杆组立 | 1.组立型式:分段式 2.每基重量:10t以内 | 基 | 13
18 | SD2101B14001 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:角钢塔 2.塔全高:20m以内 3.每米塔重:200kg以内 | t | 43.826
19 | SD2101B14002 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:角钢塔 2.塔全高:20m以内 3.每米塔重:300kg以内 | t | 100.157
20 | SD2101B14003 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:角钢塔 2.塔全高:20m以内 3.每米塔重:400kg以内 | t | 32.257
21 | SD2101B14004 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:角钢塔 2.塔全高:20m以内 3.每米塔重:400kg以上 | t | 17.374
22 | SD2101B14005 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:角钢塔 2.塔全高:30m以内 3.每米塔重:200kg以内 | t | 12.166
23 | SD2101B14006 | 自立塔组立 | 1.杆塔结构类型:角钢塔 2.塔全高:30m以内 3.每米塔重:300kg以内 | t | 72.989
| SD2102 | 2.2 杆塔附件
24 | SD2102B17001 | 杆塔标志牌安装 | 1.名称:杆号牌 | 基 | 89
25 | SD2102B17002 | 杆塔标志牌安装 | 1.名称:相序牌 | 基 | 89
26 | SD2102B17003 | 杆塔标志牌安装 | 1.名称:警示牌 | 基 | 89
| SD31 | 3 接地工程
| SD3101 | 3.1 接地土石方
27 | SD3101C11001 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别:普通土 | m³ | 534
| SD3102 | 3.2 接地安装
28 | SD3102C12001 | 接地安装 | 1.接地形式:四角放射 2.接地材料:Φ12镀锌圆钢 3.每基敷设长度:100m以内 | 基 | 89
| SD41 | 4 架线工程
| SD4101 | 4.1 导地线架设
29 | SD4101D11001 | 导线架设 | 1.架设方式:一般架线 2.导线型号、规格:LGJ 300/40 3.回路数:单回 4.相数:三相 5.相分裂数:无 | km | 16.77
30 | SD4101D13001 | OPGW架设 | 1.架设方式:张力架线 2.OPGW型号、规格:48芯 | km | 16.77
31 | SD4101D13002 | ADSS架设 | 1.架设方式:张力架线 2.OPGW型号、规格:48芯 | km | 4
| SD4102 | 4.2 跨越架设
32 | SD4102D15001 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:一般公路 | 处 | 18
33 | SD4102D15002 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:10kV电力线 2.被跨电力线带电状态:是 | 处 | 31
34 | SD4102D15003 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:10kV电力线 带电跨越 2.被跨电力线带电状态:是 | 处 | 31
35 | SD4102D15004 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:35kV电力线 带电跨越 2.被跨电力线带电状态:是 | 处 | 4
36 | SD4102D15005 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:35kV电力线 2.被跨电力线带电状态:是 | 处 | 4
37 | SD4102D15006 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:低压、弱电线 2.被跨电力线带电状态:是 | 处 | 25
38 | SD4102D15007 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:河流 2.河流宽度步距:50m以内 | 处 | 5
39 | SD4102D15008 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:果园经济作物、坟 | 处 | 19
| SD51 | 5 附件安装工程
| SD5101 | 5.1 附件安装工程
40 | SD5101E11001 | 导线悬垂串、跳线串安装 | 1.金具串名称、型号:导线悬垂单串 2.绝缘子型号:HTXWP4-70 3.组合串联型式:I串单联 4.导线分裂数:无分裂 | 单相 | 57
41 | SD5101E11002 | 导线悬垂串、跳线串安装 | 1.金具串名称、型号:悬垂串 2.绝缘子型号:HTXWP4-70 3.组合串联型式:I串双联 4.导线分裂数:无分裂 | 单相 | 36
42 | SD5101E12001 | 导线耐张串安装 | 1.金具串型号、联数:耐张串 2.绝缘子型号:HTXWP4-70 3.导线分裂数:无分裂 | 组 | 336
43 | SD5101E13001 | 导线跳线制作、安装 | 1.跳线类型:软跳线 2.跳线分裂数:无分裂 | 单相 | 101
44 | SD5101E14001 | 其他金具安装 | 1.名称:防振锤 2.规格或型号:FD-5 | 个 | 534
45 | SD5101E14002 | 其他金具安装 | 1.名称:重锤 2.规格或型号:ZJ-1 | 单相 | 101
| SD01 | 8 电缆土建工程
46 | SD01D12001 | 混凝土电缆沟、浅槽 | 1.名称:混凝土电缆沟 2.混凝土强度等级:C30 | m | 55.6
47 | SD01E12001 | 混凝土工作井 | 1.名称:电缆检查井 2.混凝土强度等级:C30 | 座 | 5
| SD02 | 9 电缆敷设工程
48 | SD02B13001 | 电缆沟、浅槽敷设 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格:YJV62-26/35-1*300 3.敷设方式:电缆沟 4.固定方式:电缆支架 | km/三相 | 2.6
49 | SD02B14001 | 电缆保护管敷设 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格:无磁性钢管 3.管径:Φ150 | m | 36
50 | SD02B14002 | 电缆保护管敷设 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格:镀锌钢管 3.管径:Φ150 | m | 12
51 | SD02C11001 | 终端制作、安装 | 1.型号、规格:户内电缆终端头 2.截面积:1*300 3.电压等级:35kV 4.绝缘类型/材料:冷缩 | 套/三相 | 4
52 | SD02C11002 | 终端制作、安装 | 1.型号、规格:户外电缆终端头 2.截面积:1*300 3.电压等级:35kV 4.绝缘类型/材料:冷缩 | 套/三相 | 4
53 | SD02C12001 | 中间接头制作、安装 | 1.型号、规格:电缆中间头 2.截面积:1*300 3.电压等级:35kV 4.绝缘类型/材料:冷缩 | 套/三相 | 8
54 | SD02C13001 | 接地箱安装 | 1.接地箱名称:电缆金属层接地箱 2.规格:35kV 300mm2 | 只 | 4
55 | SD02C16001 | 避雷器安装及试验 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格:YH5WX-51/134 | 组/三相 | 4
56 | SD02E12001 | 电缆护层试验 | 1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆护层试验 | 互联段/三相 | 1
57 | SD02E13001 | 电缆耐压试验 | 1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆主绝缘耐压试验 | 回路 | 4
58 | SD02E14001 | 电缆参数试验 | 1.电压等级:35kV 2.试验项目:电缆参数试验 | 回路 | 4

## 措施项目清单计价表（一）
措施项目清单计价表
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额
1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费-人工价差-(大型土石方线路人工费-大型土石方线路人工价差)
2 | 夜间施工增加费 | 人工费-人工价差-(大型土石方线路人工费-大型土石方线路人工价差)
3 | 施工工具用具使用费 | 人工费-人工价差-(大型土石方线路人工费-大型土石方线路人工价差)
4 | 特殊地区施工增加费 | 人工费-人工价差-(大型土石方线路人工费-大型土石方线路人工价差)
5 | 临时设施费 | 直接工程费-甲供材料进项税额-(大型土石方线路直接工程费-大型土石方线路甲供材料进项税额)
6 | 施工机构迁移费 | 人工费-人工价差-(大型土石方线路人工费-大型土石方线路人工价差)
7 | 安全文明施工费 | 直接工程费-甲供材料进项税额-(大型土石方线路直接工程费-大型土石方线路甲供材料进项税额)
合计

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 |  | 材料暂估单价计入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务项目
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 设备保管费
5.2.2 | 材料保管费
5.3 | 施工企业配合调试费
5.4 | 建设场地征用及清理费
5.4.1 | 土地占用费 |  | 89基
5.4.2 | 施工场地租用费
5.4.3 | 迁移补偿费
5.4.4 | 树木砍伐费 |  | 4棵
5.4.5 | 输电线路走廊赔偿费 |  | 75.427亩

## 建设场地征用及清理项目表
建设场地征用及清理项目表
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 其他
1.1 | 建设场地征用及清理费
1.1.1 | 土地占用费 | 89基
1.1.2 | 施工场地租用费
1.1.3 | 迁移补偿费
1.1.4 | 树木砍伐费 | 4棵
1.1.5 | 输电线路走廊赔偿费 | 75.427亩

## 规费、税金项目清单
规费、税金项目清单
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程
序号 | 项目名称 | 备注
一 | 规费
(一) | 社会保险费
1 | 养老保险费 | 16%
2 | 失业保险费 | 1.5%
3 | 医疗保险费 | 8%
4 | 生育保险费 | 0.5%
5 | 工伤保险费 | 1.1%
(二) | 住房公积金 | 10%
(三) | 危险作业意外伤害保险费 | 2.53%
二 | 税金

## 投标人采购设备计价表
投标人采购设备清单表
工程名称：余欣风井35kV架空线路工程 | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 安装
| 氧化锌式避雷器 | YH5WX-51/134 | 组/三相 | 4
小计
合计