## 电器、电线电缆、五金工器具及耗材、螺丝
明细表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 执行标准
1 | 小型三相漏电断路器 | DZ47S2E C63A | 个 | 2 | GB /T10963.1
2 | 小型断路器 | NXB-63 2P C20A | 个 | 15 | GB /T10963.1
3 | 小型断路器 | NXB-63 1P C6A | 个 | 18 | GB /T10963.1
4 | 小型断路器 | DZ47-63-3P | 个 | 6 | GB /T10963.1
5 | 光电转换器 | 千兆多模双纤 SC | 对 | 1 | GB14084.1-2006
6 | 光电转换器 | 单模单纤SC光口 波长1550mm | 对 | 1 | GB14084.1-2006
7 | 漏电保护器 | 3P 63A | 个 | 5 | GB/T16917.1
8 | 综合保护器 | 200A | 个 | 10 | GB14084.1-2006
9 | 光纤转换器 | ST-CAN100F CAN NTR-2034 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
10 | 信号处理控制器 | IUMENS CU402 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
11 | 信号继电器 | AGφ200A4H | 个 | 1 | GB14084.1-2006
12 | 热继电器 | JRS1-09-25 | 个 | 4 | GB/T14048.4
13 | 交流变直流变压器 | DR-60-24 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
14 | 施耐德交流接触器 | LC1D38M7C | 个 | 10 | GB14084.1-2006
15 | 正泰接触器 | CJX2-1210 690V | 个 | 10 | GB/T14048.4
16 | 交流接触器 | CHNT CTX2-3210 | 个 | 4 | GB/T14048.4
17 | 智能型电动机监控器 | HHDIC-A | 个 | 1 | GB/T14048.4
18 | 图尔克接近开关 | NI8-M18-AZ3X | 个 | 20 | GB14084.1-2006
19 | 图尔克接近开关 | NI8-M18-AP6X | 个 | 16 | GB14084.1-2006
20 | 图尔克接近开关 | NI8-M18-RZ3X | 个 | 33 | GB14084.1-2006
21 | 拉绳闭锁开关 | KG9001A | 个 | 5 | GB14084.1-2006
22 | 时控开关 | KG316T | 个 | 5 | GB14084.1-2006
23 | 接近开关 | LJ18A3-8-J/EZ AC220V | 个 | 10 | E3F-DS30C
24 | 接近开关 | LJ30A3-15-J/EZ 220V常开 | 个 | 20 | E3F-DS30C
25 | 暂停接近开关 | PNP三线制 常开 M18 24VDC | 个 | 5 | E3F-DS30C
26 | 水银倾斜开关 | KBC-220 常开型 | 个 | 10 | E3F-DS30C
27 | PDU带线插座 | 6位 | 个 | 1 | JB8735.2-2016
28 | 快速插座 | 四芯 32A | 个 | 10 | JB8735.2-2016
29 | 快速插座 | 三芯 32A | 个 | 10 | JB8735.2-2016
30 | 工程用地拖插座 | 14孔带指示灯 | 个 | 10 | JB8735.2-2016
31 | 双电源转换 | WATSGA-160/4R 380V 160A | 个 | 1 | GB14084.1-2006
32 | 投影仪DMD芯片成像芯片 | 913高清芯片 S1410-9037 分辨率1400*1050 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
33 | 投影仪驱动芯片 | DAD2000 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
34 | 投影仪芯片 | D2P DDP3021-2506502-3 T6TGOXBG-003 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
35 | 收发器液晶芯片 | SIL1161CTU | 个 | 1 | GB14084.1-2006
36 | 微控制器芯片 | LPC2378FBD144 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
37 | 晶振 | 25 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
38 | 自愈式低压并联电容 | BSMJ 0.75-40-3 | 个 | 12 | GB14084.1-2006
39 | 启动电容 | ARCOTRONICS 1.27.4AA2 MKP 8µF±5％ | 个 | 4 | GB14084.1-2006
40 | 冷却小风扇 | 2410ML-05W-B60 DC24V | 个 | 3 | GB14084.1-2006
41 | 供水阀执行机构 | YTC-3000 | 个 | 1 | JB/T53200-94
42 | 电流动作保护元件 | A9Y53625 25A1P+N | 个 | 6 | GB14084.1-2006
43 | 电流动作保护元件 | A9Y59463 4PC63A | 个 | 8 | GB14084.1-2006
44 | 交换机 | 8口千兆 | 个 | 1 | GB14084.1-2006
45 | 核心交换机 | 2光 48电 WS-C2960-48TC-S | 台 | 1 | GB14084.1-2006
46 | 减速机电机 | SAF97-1/59-7.5kw | 台 | 2 | GB14084.1-2006
47 | 轴流风机 | YS6314-380V-180W | 台 | 1 | JB/T8971-2013
48 | 干式变压器横流式冷却风机 | GFDD560-90 A型 | 台 | 5 | JB/T8971-2013
49 | 干式变压器横流式冷却风机 | GFDD560-90 B型 | 台 | 5 | JB/T8971-2013
50 | 干式变压器横流式冷却风机 | GFDD590-120 A型 | 台 | 5 | JB/T8971-2013
51 | 干式变压器横流式冷却风机 | GFDD590-120 B型 | 台 | 5 | JB/T8971-2013
52 | 对讲机 | 65W | 台 | 20 | GB4943.1-2011
53 | LED驱动器 | XY-50W 输入AC220V 输出DC60-180V 300mA | 个 | 100 | GB/T17263
54 | 空调涡旋压缩机 | 503DH-80C2 | 台 | 1 | GB50174-93
55 | 欧司朗防爆灯泡 | 150W | 个 | 100 | GB14048.2-2001
56 | 防爆LED巷道灯 | DGS40/127L | 个 | 35 | GB3836.1-2010
57 | 防爆巷道灯 | BPC8767 127V 50W 一进一出 圆形（带煤安标志、证书） | 个 | 20 | GB3836.1-2010
58 | 防爆巷道灯 | BFC8411 127V 50W 一进一出 长方形（带煤安标志、证书） | 个 | 10 | GB3836.2-2010
59 | LED灯管 | MT8W94 | 根 | 100 | GB/T17263
60 | LED灯管 | 40W | 根 | 25 | GB/T17263
61 | 塔吊灯 | LED 防水防爆 2000W | 只 | 5 | GB/T17263
62 | 空调 | 1.5匹 | 台 | 1 | GB50174-93
63 | （指数仪）电路板 |  | 块 | 1 | GB47061 1998
64 | 熔断体 | F0.5AL250V ø5×20 | 盒 | 3 | GB47061 1998
65 | 料位计显示模块 | PLICSCOM | 块 | 2 | GB14084.1-2006
66 | 转换模块 | 光转单口 GT-RS485/232/422 波长1310mm | 块 | 1 | GB14084.1-2006
67 | 电缆线 | 纯铜200米/盘 1.5mm² | 米 | 800 | JB8735.2-2016
68 | RVV护套软线 | 2*1.5mm² | 米 | 300 | JB8735.2-2016
69 | 4芯屏蔽线 | 1.5mm² | 米 | 300 | JB8735.2-2016
70 | 铜护套线 | 2.5mm² | 米 | 300 | JB8735.2-2016
71 | 多股铜线 | 1mm² 100m/盘 | 盘 | 3 | JB8735.2-2016
72 | 蛇皮穿线管 | 4分 | 米 | 100 | JG 3050-1998
73 | 蛇皮穿线管 | 6分 | 米 | 100 | JG 3050-1998
74 | 蛇皮穿线管 | 1寸 | 米 | 100 | JG 3050-1998
75 | 行车连接轴 | 10吨 | 根 | 1 | GB/TB8521-2007
76 | 拨绳器 | 10吨左式 | 个 | 2 | GB/TB8521-2007
77 | 拨绳器 | 10吨右式 | 个 | 2 | GB/TB8521-2007
78 | 法兰 | DN125 | 片 | 20 | GB/T9112-9124-2010
79 | 长方形镀锌双黄反光条 | 180*40 | 块 | 200
80 | 洗手盆水龙头 | 4分 | 个 | 30 | GB18145-2003
81 | 水龙头 | 4分 | 个 | 15 | GB18145-2004
82 | 坩埚 | 50ml | 个 | 50
83 | 灰皿 | 60*30*15mm | 个 | 1
84 | 采样桶 | 10L | 个 | 10
85 | 密度计 | 0.6-2.2 | 个 | 1
86 | 不锈钢焊条 | 304 | 公斤 | 40 | GB/T983-2012E308-16
87 | 焊条 | J422*3.0 | 公斤 | 300 | GB/T5117-2012E4303
88 | 铁丝 | 12# | 公斤 | 54 | GB/15393-94
89 | 防尘网 | 8m*20m | 包 | 10
90 | 尼龙棒 | ϕ28 | 米 | 15 | GB/T39955-2021
91 | 尼龙棒 | ϕ32 | 米 | 15 | GB/T39955-2022
92 | 沙袋 | 25*70cm | 个 | 130
93 | 沙子 | 水洗砂 | 方 | 3
94 | 消防水带 | φ65 | 盘 | 2 | GB6246-2011
95 | 消防锹 | 18cm*23 | 把 | 19 | GB6246-2011
96 | 消防桶 | 8L | 个 | 34 | GB6246-2011
97 | 白板 | 50*70 | 块 | 4
98 | 密封圈 | 24（外径）*8（内径）*20（厚度） | 个 | 100 | GB5272-85
99 | 挡圈 | 57（外径）*28（内径） | 个 | 50 | GB5272-85
100 | 直筒U型卡 | 高压水管19 | 个 | 50
101 | 不锈钢卡箍 | DN100 | 个 | 20 | BIN.IDF.ISO
102 | 不锈钢卡箍 | DN150 | 个 | 8 | BIN.IDF.ISO
103 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 19 | GB/T22344-2008
104 | 尼龙扎带 | 4*250 | 包 | 10 | GB/T22344-2009
105 | 尼龙扎带 | 5*350 | 包 | 5 | GB/T22344-2010
106 | 橡胶软连接 | DN100 | 个 | 20 | GB6246-2011
107 | 消防管卡 | DN100 带胶圈 | 个 | 35 | GB6246-2011
108 | 消防堵头 | DN100 | 个 | 30 | GB6246-2011
109 | 消防堵头 | DN76 | 个 | 30 | GB6246-2011
110 | 固化剂 | 烤漆 | 公斤 | 8 | CT2158-2012
111 | 腻子粉 |  | 公斤 | 60 | JG/T298-2012N
112 | 链条 | Ø18*64-15-C | 条 | 300 | GB/T1243-1997
113 | 棉纱布块 |  | 公斤 | 90
114 | 纱布 | 400目 | 张 | 200 | YY0331-2006
115 | 纱布 | 220目 | 张 | 200 | YY0331-2006
116 | 刀片 |  | 盒 | 10
117 | 吊环 | 10t | 个 | 20 | GB/TB8521-2007
118 | 电焊把 | 1000A | 把 | 20
119 | 锯条 |  | 盒 | 10 | GB/T14764-1993
120 | 设备完好牌 | 75*50 | 张 | 1500 | GB/T30130-2013
121 | 小型电器完好牌 | 50*35 | 张 | 2500 | GB/T30130-2013
122 | 防爆合格证 | 35*50 | 张 | 2000 | GB/T30130-2013
123 | 人字梯 | 2.5m | 把 | 2 | GB/T17889.2-2012
124 | 人字梯 | 3.5m | 把 | 2 | GB/T17889.2-2012
125 | 塑封机 | A4 得力 | 台 | 1 | GB/T26572-2011
126 | 塑封膜 | A4 | 包 | 3
127 | 内六花扳手 | 1.5-10 九件套 | 套 | 2 | GB/T4440-2008
128 | 重型风炮 | S-9999+套筒+钢丝气管25米 | 套 | 1 | GB3883.1
129 | 小风炮 | S-99+套筒+钢丝气管25米 | 套 | 3 | GB3883.1
130 | 测量绳 | 50m | 根 | 3
131 | 磨头 | 锥形 | 个 | 50 | GB/T3464.1-94
132 | 磨头 | 柱形 | 个 | 50 | GB/T3464.1-94
133 | 丝锥 | M4 | 套 | 2 | GB/T3464.1-94
134 | 丝锥 | M5 | 套 | 2 | GB/T3464.1-94
135 | 丝锥 | M6 | 套 | 2 | GB/T3464.1-94
136 | 丝锥 | M8 | 套 | 2 | GB/T3464.1-94
137 | 丝锥 | M10 | 套 | 2 | GB/T3464.1-94
138 | 丝锥 | M12 | 套 | 2 | GB/T3464.1-94
139 | 易溶塞 | M18 | 个 | 20 | JB/T4235-1999
140 | 易溶塞 | M22 | 个 | 20 | JB/T4235-1999
141 | 防爆型螺旋式喇叭嘴 | DN40 | 个 | 50 | GB15579.11-1998
142 | 割枪嘴 | 2# | 个 | 100 | GB15579.11-1998
143 | 切割片 | 125mm | 片 | 250 | JB/T4175-2006
144 | 切割片 | 350*2.5*25.4 | 片 | 200 | JB/T4175-2007
145 | 切割机片 | 250*26.5*3.0 | 片 | 1 | JB/T4175-2008
146 | 角磨机片 | 155*22.23*2.0 | 片 | 5 | JB/T4175-2009
147 | 角磨机 | 125/900W | 台 | 1 | GB3883.1
148 | 切割机 | J02-235KFR450 | 台 | 1 | GB3883.1
149 | 电焊机 | 400A | 台 | 2 | GB3883.1
150 | 电焊机 | 315A | 台 | 2 | GB3883.1
151 | 氧气回火器 | HF-2 | 套 | 15 | GB 12136-1989
152 | 乙炔回火器 | HF-2 | 套 | 15 | GB 12136-1989
153 | 螺栓松动剂 | 450ml | 瓶 | 60 | Q/LWJHG 14-2017 1
154 | 折叠式电动黄油枪 | 99800H | 套 | 5 | HB3290-1989
155 | 套筒 | 22mm | 个 | 5 | GB/T230-1991
156 | 热风枪 | DQB02-2000 | 把 | 2 | GB/T 7157-2019
157 | 高强度钉扣机 | RV6 800 | 台 | 2
158 | 无纺布过滤袋 | 7*9cm | 个 | 500
159 | 无纺布过滤袋 | 12*16cm | 个 | 500
160 | PVC电气胶带 |  | 盘 | 410 | Q/XSJ0204
161 | 生料带 |  | 盘 | 400 | QB/T4008-2010
162 | 玻璃胶 | 透明 中性 | 箱 | 5 | GB16776-2005
163 | 气管快速接头 | 14mm | 套 | 50 | GB/T16693-1996
164 | 电池 | 9V | 块 | 20 | GB/T8897.2
165 | 电池 | 7# | 节 | 20 | GB/T8897.2
166 | 10kV绝缘手套 | 10kV | 双 | 10 | GB/T17622-2008
167 | 10kV绝缘靴 | 10kV | 双 | 10 | GB/T17622-2008
168 | 电焊镜片 | 白色 | 片 | 100
169 | 高梁扫帚 |  | 把 | 40
170 | 竹扫帚 |  | 把 | 10
171 | 钎把 |  | 把 | 10
172 | 拖布 |  | 把 | 40
173 | 螺栓 | M8*90mm | 套 | 200 | GB21
174 | 螺栓 | M20*75mm | 套 | 500 | CB21
175 | 螺栓 | M10*45mm | 套 | 500 | GB21
176 | 螺栓 | M14*60mm | 套 | 200 | GB21
177 | 螺栓 | M22*120mm | 套 | 20 | GB21
178 | 螺栓 | M20*100mm | 套 | 20 | GB21
179 | 螺栓 | M24*100mm 8.8级 | 套 | 100 | GB5782
180 | 螺栓 | M10*40mm | 套 | 60 | GB21
181 | 螺栓 | M18*60mm | 套 | 40 | GB21
182 | 螺栓 | M16*70mm 4.8级 | 套 | 60 | GB21
183 | 螺栓 | M12*50mm 4.8级 | 套 | 100 | GB21
184 | 螺栓 | M12*60mm 10.9级 | 套 | 20 | GB5782
185 | 不锈钢螺栓 | M8*20mm | 套 | 150 | DIN93
186 | 不锈钢螺栓 | M12*35mm | 套 | 150 | DIN93
187 | 螺栓 | M14*200 8.8级 全丝 | 条 | 30 | GB5783
188 | 螺栓 | M16*150 8.8级 全丝 | 条 | 30 | GB5783
189 | 螺栓 | M16*50mm 8.8级 | 套 | 1000 | GB5783
190 | 螺栓 | M10*50mm 8.8级 | 套 | 1000 | GB5783
191 | 螺栓 | M20*90mm 8.8级 | 套 | 1000 | GB5783
192 | 不锈钢螺栓 | M12*35mm | 条 | 200 | DIN93
193 | 不锈钢螺栓 | M6*25mm | 条 | 200 | DIN93
194 | 沉头螺栓 | M12*50mm | 套 | 500 | GB21
195 | 沉头螺栓 | M16*50mm | 套 | 500 | GB21
196 | 梅花垫 | ϕ115 | 个 | 20 | GB5272-85
197 | 梅花垫 | ϕ95 | 个 | 20 | GB5272-85
198 | 不锈钢弹垫 | 6mm | 个 | 300 | GB21
最高限价：348012.4元（不含税）